三江公馆二期项目19#房外墙幕墙工程工程量清单控制价编制说明

一、工程名称：三江公馆二期19#房外墙幕墙项目

二、施工范围：三江公馆二期19#房外墙幕墙工程。

三、工程量清单及控制价编制依据：

1、提供的设计图纸。

2、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

四、编制说明

1、清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以总包单位现场代表认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按总包单位认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经总承包方现场代表确认，最终按工程量清单的综合单价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2、外墙幕墙做法详见其技术要求和设计图纸。

五、其它说明

1、当工程量清单项目特征描述不全时以图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。

2、施工单位进场施工时要确保对现场已有设施、已完工程等的保护，如有破坏必须恢复至原状或按市场价赔偿。保证路面整洁和沿线设施完好，如有破坏不另行计量，风险费用在投标报价中综合考虑。

3、本工程外墙幕墙施工需重新搭设脚手架或吊篮施工，如脚手架或吊篮施工方案进行专家认证费等进场前期所有费用等按项包干报价，脚手架、人工、材料、机械超高费不另行计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。

4、本工程需满足创建省级标化工地要求，工程质量为常州市优质工程“金龙杯”。

6、检测费、配合费、提供材料费等费用已包含在清单综合单价中。

7、本工程所用连接件、钢龙骨需镀锌处理的均为热镀锌。

8、税率为9%。

9、施工前必须先送样，样品、施工样板必须满足建设方要求，费用已包含在综合单价中。

10、施工单位自行办理意外工伤险，费用包含在清单综合单价中。

11、调价主材含量按施工图及定额规定损耗计算材料工程量。

12、投标单位按清单模式自由组价下浮。

六、主要材料备选品牌：

| 序号 | 材料名称及规格 | 拟用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金型材 | 科蓝特、兴发、柯美特 |  |
| 2 | 五金配件 | 坚朗、立兴、广州合和 |  |
| 3 | 地弹簧 | GMT、德力拓、坚朗 |  |
| 4 | 结构胶、耐候胶、密封胶、环氧树脂胶 | 杭州之江、广州白云、道康宁、安泰 |  |